## Slide 1: Modelado y Simulación de Producción de Energía Solar Fotovoltaica con Python

## Slide 2: Objetivos del Proyecto
Objetivo general: Modelar y simular la producción de energía de un sistema fotovoltaico.
Calcular posición solar (altitud y azimut).
Estimar irradiancia incidente.
Determinar la energía producida.
Visualizar resultados en tablas y gráficos.

## Slide 3: Motivación y Relevancia
• La energía solar es una de las principales fuentes renovables.
• Permite reducir emisiones y dependencia de combustibles fósiles.
• Aplicaciones en dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos.
• Relación directa entre modelado y aplicaciones prácticas.

## Slide 4: Fundamentos Teóricos

## Slide 5: Geometría Solar
• El sol sigue una trayectoria aparente a lo largo del día y del año.
• Parámetros clave: Altitud solar y Azimut solar.
• Cambios según la latitud, longitud, hora y época del año.

## Slide 6: Irradiación Solar
• Radiación extraterrestre: Energía solar fuera de la atmósfera.
• Efectos atmosféricos: Atenuación por nubes, aerosoles y masa de aire.
• Radiación directa (DNI) + Radiación difusa (DHI) = Radiación global (GHI).

## Slide 7: Conversión Fotovoltaica
- Monocristalinos
- Policristalinos
- Capa fina
• Eficiencia: Relación entre energía incidente y eléctrica.
• Curva I-V: Describe el comportamiento eléctrico del panel.
• Tipos de paneles:

## Slide 8: Metodología del Proyecto

## Slide 9: Metodología General
Entradas → Procesamiento → Resultados.
Entradas:
- Latitud, longitud, fecha
- Ángulos del panel
- Área y eficiencia
Procesamiento:
- Cálculo de posición solar
- Estimación de irradiancia
- Producción energética
Resultados:
- Gráficos
- Tablas
- Archivos CSV

## Slide 10: Aplicación en Python
• Implementada en Python con librerías:
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib
• Funciones principales:
- Calcular posición solar.
- Estimar irradiancia sobre el panel.
- Calcular energía producida.
- Visualizar y exportar resultados.

## Slide 11: Resultados

## Slide 12: Resultados Gráficos
• Altitud solar vs hora.
• Irradiancia vs hora.
• Producción energética (kWh) vs hora.
• Visualización clara del comportamiento diario.

## Slide 13: Resultados Tabulares
• El programa genera un archivo CSV con:
- Hora
- Altitud solar
- Azimut solar
- Irradiancia (W/m²)
- Energía (kWh)
• Permite análisis detallado y comparación con datos reales.

## Slide 14: Conclusiones

## Slide 15: Conclusiones del Proyecto
• Se logró modelar la producción diaria de energía solar.
• Se determinó la hora de máxima irradiancia.
• Los resultados dependen fuertemente de la ubicación y orientación del panel.
• La simulación permite estimaciones útiles para proyectos fotovoltaicos.

## Slide 16: Limitaciones y Futuro Trabajo
Limitaciones:
• Modelo simplificado de irradiancia difusa.
• No considera condiciones meteorológicas locales.
Futuro trabajo:
• Integrar datos satelitales o de estaciones meteorológicas.
• Optimizar ángulos de orientación automáticamente.
• Extender a simulaciones anuales.

## Slide 17: Cierre
• Proyecto demuestra el potencial del modelado solar con Python.
• La metodología es adaptable a diferentes ubicaciones y configuraciones.
• Base sólida para investigaciones futuras.
¡Gracias por su atención!
Preguntas.